Notice d'utilisation de l'Atelier Scientifique

La fenêtre ci-contre apparaît

A partir du Lanceur de Atelier Scientifique, choisir "généraliste pour les sciences physiques"

Différents instruments de mesure : le logiciel les reconnaît automatiquement dès qu'on les branche sur l'interface.

Il suffit de glisser les instruments désirés sur les axes du graphique ci-contre à l'aide de la souris.

Quand un instrument est sélectionné, il apparaît sous le graphe, une fenêtre permettant de le paramétrer : ici, il s'agit de la voie directe /

Remarquer les différents onglets ci-dessous : leur utilisation semble assez explicite...

Cas du temps : ici, l'horloge en abscisse a été sélectionnée.

Il faut alors paramétrer :

- L'onglet "fonction du temps" permet de choisir la durée de l'acquisition, le nombre de points...

La durée de l’acquisition dépend donc du phénomène étudié.

- La "synchronisation" permet de lancer l'acquisition dans certaines conditions que l'on peut choisir.